## Snelle berekening
A - Berekening terugverdientijd bij een thuisbatterij met sturing op autoconsumptie
Injectieprijs (incl. btw) | 2 | c€/kWh | (In te schatten via de V-test, al dan niet te corrigeren met inflatie en andere maatschappelijk trends)
Afnameprijs (incl. btw) | 30 | c€/kWh | (In te schatten via de V-test, al dan niet te corrigeren met inflatie en andere maatschappelijk trends)
Jaarlijks verbruik in de woning | 3000 | kWh/jaar
Jaarlijkse productie in de woning | 3000 | kWh/jaar
Totale batterijcapaciteit | 5 | kWh | (Vul geen waarde in onder de 2 kWh en boven de 20 kWh)
Investeringsprijs (incl. btw en incl. plaatsing) | 4514 | €
Gemiddelde verhoogde autoconsumptie | 1021.5029 | kWh/jaar | (Achter dit veld zit de empirische formule die werd vastgelegd in de studie van Energent in opdracht van Stad Gent)
Winst per jaar | 286.0208 | €/jaar
Berekende terugverdientijd | 15.7821 | jaar
B - Berekening terugverdientijd bij een thuisbatterij met sturing op autoconsumptie en op basis van DSR (dynamische prijzen) - INDICATIEVE BEREKENING
Meerkost investering sturingshardware (incl. btw) | 679 | € | (Check prijzen bij een aanbieder zoals Bliq)
Meerkost abonnement sturingshardware (incl. btw) | 84 | €/jaar | (Check prijzen bij een aanbieder zoals Bliq)
Premie sturing elektrische warmte | 340 | € | (Check op website Vlaanderen)
Gemiddelde verschil tussen hoge en lage prijzen per dag op de BELPEX | 90 | €/MWh | (In 2023 bedroeg dit gemiddeld 90 €/MWh, weliswaar is bij grotere batterijen vanaf 5 kWh de laad- ontlaadtijd te lang zijn en zal je er niet in slagen om dit verschil tijdig aan te wenden. Het verschil zal dus lager zijn.)
Maximaal verhandelde energie (1x batterijcapaciteit per dag) | 1825 | kWh/jaar | (Veronderstelling: de opgeladen energie kan volledig zelf verbruikt worden)
Winst uit verhandelde energie met dynamische tarieven | 164.25 | €/jaar
Totale winst (autoconsumptie + dynamische tarieven - abonnementskost) | 366.2708 | €/jaar
Terugverdientijd (autoconsumptie+dynamische tarieven) | 13.2498 | jaar

## Berekening meerdere datapunten
A - Berekening terugverdientijd bij een thuisbatterij met sturing op autoconsumptie
Injectieprijs (incl. btw) | 2 |  |  |  | c€/kWh | (In te schatten via de V-test, al dan niet te corrigeren met inflatie en andere maatschappelijk trends)
Afname prijs (incl. btw) | 30 |  |  |  | c€/kWh | (In te schatten via de V-test, al dan niet te corrigeren met inflatie en andere maatschappelijk trends)
Jaarlijks verbruik in de woning | 3000 |  |  |  | kWh/jaar
Jaarlijkse productie in de woning | 3000 |  |  |  | kWh/jaar
Totale batterijcapaciteit | 3 | 5 | 10 | 15 | kWh | (Dit zijn vaste datapunten, want deze geven het meest nauwkeurige resultaat)
Investeringsprijs (incl. btw en incl. plaatsing) | 3900 | 4505 | 7420 | 9540 | €
Gemiddelde verhoogde autoconsumptie | 1173.9059 | 1016.9246 | 1254.5559 | 1286.0431 | kWh/jaar | (Achter dit veld zit de empirische formule die werd vastgelegd in de studie van Energent in opdracht van Stad Gent)
Winst per jaar | 328.6937 | 284.7389 | 351.2756 | 360.0921 | €/jaar
Berekende terugverdientijd | 11.8652 | 15.8215 | 21.123 | 26.4932 | jaar
B - Berekening terugverdientijd bij een thuisbatterij met sturing op autoconsumptie en op basis van DSR (dynamische prijzen) - INDICATIEVE BEREKENING
Meerkost investering sturingshardware (incl. btw) | 679 |  |  |  | € | (Check prijzen bij een aanbieder zoals Bliq)
Meerkost abonnement sturingshardware (incl. btw) | 84 |  |  |  | €/jaar | (Check prijzen bij een aanbieder zoals Bliq)
Premie sturing elektrische warmte | 340 |  |  |  | € | (Check op website Vlaanderen)
Gemiddelde verschil tussen hoge en lage prijzen per dag op de BELPEX | 90 | 75 | 60 | 45 | €/MWh | (In 2023 bedroeg dit gemiddeld 90 €/MWh, weliswaar is bij grotere batterijen vanaf 5 kWh de laad- ontlaadtijd te lang zijn en zal je er niet in slagen om dit verschil tijdig aan te wenden.)
Maximaal verhandelde energie (1x batterijcapaciteit per dag) | 1095 | 1825 | 3650 | 5475 | kWh/jaar | (Veronderstelling: de opgeladen energie kan volledig zelf verbruikt worden)
Winst uit verhandelde energie met dynamische tarieven | 98.55 | 136.875 | 219 | 246.375 | €/jaar
Totale winst (autoconsumptie + dynamische tarieven - abonnementskost) | 343.2437 | 337.6139 | 486.2756 | 522.4671 | €/jaar
Terugverdientijd (autoconsumptie+dynamische tarieven) | 12.3498 | 14.3478 | 15.956 | 18.9084 | jaar

## Uitleg blad
Wat is het doel van dit rekenblad?
Dit rekenblad heeft als doel om op een snelle manier te voorspellen hoe lang de terugverdientijd is van een thuisbatterij. In deel A wordt deze terugverdientijd berekend als de batterij enkel werkt met een sturing op autoconsumptie. In deel B wordt deze terugverdientijd berekend als de batterij ook kan sturen op dynamische energietarieven. In dat laatste geval is een dynamisch energiecontract nodig. Er is zowel een rekenblad voor een snelle berekening (met slechts één datapunt), als een rekenblad voor meerdere datapunten, waaruit ook een grafiek kan opgebouwd worden.
Let wel, dit rekenblad gaat ervan uit dat je eerst een zonnepaneelinstallatie dimensioneert, en daarna pas de thuisbatterij. Het is niet uitgewerkt om in één stap de terugverdientijd te berekenen van zowel een zonnepaneelinstallatie en thuisbatterij.
Hoe vul je dit blad in?
Gebruik steeds de laatste versie van dit rekenblad (te vinden op de betreffende webpagina van Energent, zie onder).
Vul enkel en alleen de blauwe velden in en je krijgt in de groene velden de output van de berekening.
Hoe is dit rekenblad tot stand gekomen?
Burgercoöperatie Energent onderzocht in opdracht van Stad Gent de werking van >500 thuisbatterijen. De mate dat een thuisbatterij een meerwaarde heeft, hangt af van de hoeveelheid zelf geproduceerde energie die er jaarlijks in kan worden opgeslagen. Dit wordt in de studie benoemd als de verhoging van de autoconsumptie. Deze verhoging van autoconsumptie geeft een bepaalde winst, omdat deze hoeveelheid energie niet meer moet afgenomen worden van het net. Er is daarnaast ook een klein verlies, omdat deze zelfde hoeveelheid energie evenmin geïnjecteerd wordt in het net (waar ook een kleine vergoeding voor wordt gegeven).
In de studie werd empirisch vastgesteld dat de verhoging van de autoconsumptie in grote mate kan voorspeld worden op basis van een logaritmische functie van de parameter "jaarverbruik x jaarproductie". Deze logaritmische functies zijn opgenomen in dit rekenblad.
Het volledige rapport is te vinden op de betreffende webpagina van Energent, zie onder.
Hoe correct is dit rekenblad?
Bij 73% van de van de geanalyseerde batterij-installaties, blijkt de gemeten verhoging van autoconsumptie minder dan 10% af te wijken van de berekende verhoging. Dit is dus zeker indicatief. In slechts 5% van de opgenomen datapunten, blijkt de afwijking van de reële verhoging van autoconsumptie meer dan 20% af te wijken van de berekende verhoging. Een deel van het verschil is te verklaren door het feit dat de formule een benadering geeft, maar niet perfect is. Een ander deel van het verschil is te verklaren door het feit dat het verbruikersgedrag niet wordt meegeteld in deze formule. Zo zullen gezinnen die relatief veel thuis zijn overdag, relatief ook minder nut hebben aan de batterij.
De correctheid van de berekening van de terugverdientijd hangt samen met een correcte inschatting van de afnameprijs en de injectieprijs. Dit is hoe dan ook een inschatting, want niemand kan de toekomst voorspellen.
Verder werd de studie uitgevoerd op basis van thuisbatterijen van 5 kWh, 10 kWh en 15 kWh. Voor kleine batterijen (onder 2 kWh) of zeer grote batterijen (boven 20 kWh), zijn de opgestelde formules niet meer nauwkeurig. Ook is de formule slechts geldig voor verbruiken en productie tussen de 0 en 15.000 kWh/jaar.
Link
https://energent.be/onderzoeksproject-thuisbatterijen/